## Sheet1
| 韶关开放大学2号楼维修工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人 ： |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人 ： |  | 复 核 人 ：
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间：
扉-1

## Sheet2
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防 护措施费 |  | 规费
1 | 韶关开放大学2号楼维修工程 |  | 20000 | 46999.44
1.1 | 韶关开放大学2号楼维修加固 |  | 20000 | 40631.81
1.2 | 韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  | 6367.63
合计 |  |  | 20000 | 46999.44
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## Sheet3
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.1 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04

## Sheet4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 11604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:内墙面 2.抹灰层种类:一般抹灰 3.拆除废料外运10km |  | m2 | 430.41
2 | 11605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地面砖 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 93.8435
3 | 11605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:外墙面砖 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 333.615
4 | 11605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:120高踢脚 线砖 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 28.9368
5 | 11607001001 | 刚性层拆除 | 1.铲除原隔热砖防水层水泥砂 浆 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 225.625
6 | 11601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:M1加宽拆240厚砖 墙 2.拆除废料外运10km |  | m3 | 0.3888
7 | 11610002001 | 金属窗拆除 | 1.金属窗 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 21.6
8 | 11610001001 | 木门拆除 | 1.木门拆除 2.拆除废料外运10km |  | m2 | 36.525
9 | 10401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 2.墙体类型:屋顶反檐300高12 0厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7. 5 |  | m3 | 13.914
10 | 10401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: 烧结粉煤灰砖240× 115× 53 2.墙体类型:封C1018窗240厚 外墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7. 5 |  | m3 | 5.184
11 | 40901008001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 钢筋直径( mm) 8 |  | 根 | 1430
12 | 40901008002 | 植筋 | 1.材料种类:植筋 钢筋直径( mm) 10 |  | 根 | 1573
13 | 粤R1-4-41 | 钢筋网墙面抹高 延性混凝土 厚 度5cm | 1.钢筋网墙面抹高延性混凝土 厚度5cm |  | m2 | 691.685
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 10902001001 | 屋面卷材防水 | 1.25 厚M15 干硬性水泥砂浆 , 分格缝1m2 2.满铺4 厚聚乙烯薄膜隔离层 3.1.5 厚聚氧乙烯防水卷材( Ⅱ型 4.1.5 厚氯化聚乙烯防水卷材 5.3厚聚氨脂防水涂料 6.刷基层处理剂一遍 7.20厚 M20预拌水泥砂浆找平 层 8.最薄20 厚C50 轻骨料混凝 土找2%坡 |  | m2 | 225.625
15 | 11201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:封窗处内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20 厚M15水泥砂浆 |  | m2 | 21.6
16 | 11201001001 | 外墙漆 | 1.1.5厚聚氨脂防水涂料 2.5厚干粉灰聚合物防水砂浆 , 中间压入一层耐碱玻纤网布 3.满刮P型腻子二道,2-3厚 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.啧或滚荆涂料二遍 |  | m2 | 245.079
17 | 11204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:封窗外墙及栏板 修补 2.面层材料品种、规格、颜色 :15厚防水砂浆镶贴纸皮瓷砖 |  | m2 | 128.904
18 | 11201001002 | 无机涂料内墙面 | 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平 2.表面喷刷白色无机涂料 |  | m2 | 703.7332
19 | 11102003001 | 300*300防滑砖 楼地面 | 1.10厚300*300防滑地砖铺实 拍平水泥浆擦缝 2.20厚 M15-硬性水泥砂浆 3.素永泥浆结合层一遍 |  | m2 | 93.8435
20 | 11406001001 | 无机涂料天棚面 | 1.2厚面层耐水腻子刮平 2.表面喷刷白色无机涂料 |  | m2 | 535.5606
21 | 11503005001 | 栏板加高 | 1.扶手材料种类、规格:2厚D8 0不锈钢管，2厚D50立管@100 0 |  | m | 52.7
22 | 10801001001 | 木质门 | 1.成品木门(含框扇) |  | m2 | 4.725
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 10802002001 | 不锈钢门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢 门 |  | m2 | 31.8
分部分项合计
措施项目
24 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:12.5m内 |  | m2 | 744.8
25 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手 架 |  | m2 | 734.98
26 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 535.5606
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet7
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注： 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
表-09

## Sheet8
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金 额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措 施费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率1 3%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为0 .6%；省级文 明工地为1.2 %
3 | 11707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费= （1- δ ) *分 部分项的 ( 人工费+施工 机具费）*0. 3 （0.8≤ δ ＜1 式中 : δ=合同工 期/定额工期 )
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## Sheet9
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 20000
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备） 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表— 12

## Sheet10
暂列金额明细表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表— 12— 1

## Sheet11
材料（工程设备） 暂估单价及调整表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注： 1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表— 12— 2

## Sheet12
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ± (元) | 备注
1 | 裂缝、漏筋处理 |  | 20000
合 计 |  |  | 20000 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表— 12— 3

## Sheet13
计日工表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表— 12— 4

## Sheet14
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他 项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表— 13

## Sheet15
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 3.6495
2 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7～1.2 | kg | 3.4584
3 | 圆钢 Ф10以内 | t | 4.1501
4 | 钨棒 | kg | 0.527
5 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 251.5719
6 | 膨胀螺栓 M5 | 十套 | 5.9024
7 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 1.4896
8 | 膨胀螺栓 M6× 80 | 十套 | 27.2466
9 | 圆钉 综合 | kg | 1.5454
10 | 圆钉 50~75 | kg | 0.1918
11 | 马钉 综合 | kg
12 | 水砂纸 | 张 | 84.3729
13 | 不锈钢焊丝 | kg | 0.6324
14 | 钢丝网 综合 | m2
15 | 钢脚手直角扣件 | 个 | 25.0454
16 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 | t | 3.2145
17 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0094
18 | 中砂 | m3 | 1.3486
19 | 粘土陶粒 | m3 | 5.8916
20 | 烧结粉煤灰砖 240× 115× 5 3 | 千块 | 2.7776
21 | 烧结粉煤灰砖 240× 115× 5 3 | 千块 | 7.7682
22 | 陶粒砌块 330× 330× 90 | 千块
23 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0241
24 | 松杂直边板 | m3 | 0.0737
25 | 釉面砖 100× 200 | m2
26 | 防滑砖(普色） 300× 300 | m2 | 96.1896
27 | 铝合金压条 综合 | m | 54.15
28 | 不锈钢扶手 Φ50mm | m | 15.9681
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet16
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 不锈钢扶手 φ75 | m | 55.862
30 | 醇酸清漆 | kg
31 | 真石漆 | kg
32 | 真石面漆 | kg
33 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 2370.3122
34 | 无机涂料（内墙） 27kg/桶 | kg | 200.9862
35 | 无机涂料（内墙） 27kg/桶 | kg | 148.993
36 | 聚氨酯防水涂料 双组份 I 型 | kg | 1780.8456
37 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 36.7186
38 | 聚氯乙烯灰色PVC卷材 1.5 | m2 | 521.7804
39 | CY409液 | kg | 182.305
40 | 聚氨酯嵌缝胶 | kg | 10.1532
41 | 松节油 | kg | 11.5444
42 | 醇酸漆稀释剂 X6 | kg
43 | 聚合物乳液 | kg | 137.6119
44 | 氩气 | m3 | 1.7918
45 | 903胶 | kg | 11.0286
46 | 强力植筋胶 | L | 9.2521
47 | 玻璃纤维网 | m2 | 269.5869
48 | 不锈钢法兰 DN80 | 副 | 57.97
49 | 白棉纱 | kg | 2.6967
50 | 水 | m3 | 14.384
51 | 脚手架钢管 | kg | 399.2515
52 | 脚手架钢管底座 | 个 | 6.8328
53 | 脚手板(钢笆网) | m2 | 25.5615
54 | 挡脚板(钢笆网) | m2 | 6.8082
55 | 密目式阻燃安全网 | m2 | 62.4142
56 | 其他材料费 | 元 | 3494.485
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet17
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼维修加固 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
57 | 其他材料费 | 元 | 2742.6965
58 | 材料费调整 | 元 | 0.0434
59 | 高延性混凝土 | m3 | 35.9676
60 | 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 | m3 | 0.0527
61 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M7.5 | m3 | 4.0256
62 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M10 | m3
63 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚 度≥5mm M15 | m3 | 0.3607
64 | 湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15 | m3 | 3.7912
65 | 湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M20 | m3 | 9.1152
66 | 湿拌防水砂浆：P6 用于抗 渗压力要求的工程部位 M15 | m3
67 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.8956
68 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3
69 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 12.1615
70 | 含量：水泥砂浆 1:2(制作) | m3 | 35.9676
71 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 4.0256
72 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3 | 2.643
73 | 预拌水泥石灰砂浆 1:2:8 | m3
74 | 预拌混凝土 | m3 | 0.0527
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet18
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.1 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表— 04

## Sheet19
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 70202104001 | 洗手洗脸盆 | 1.洗手盆拆除 |  | 组 | 2
2 | 70202100001 | 卫生盆 | 1.拖把池拆除 |  | 组 | 1
3 | 粤R2-1-66 | 成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半 周长m以内) 0. 5 | 1.配电箱拆除 |  | 台 | 4
4 | 70201271001 | 塑料线槽 线槽 断面周长(mm以 内) 170 | 1.塑料线槽拆除 |  | m | 833
5 | 70201281001 | 线槽内导线 导 线截面(mm2以内 ) 6 | 1. 电线拆除 |  | m单 线 | 2842
6 | 70201315001 | 成套型荧光灯具 单管 | 1.光管拆除 |  | 套 | 48
7 | 70201337001 | 开关、按钮、插 座 明装 | 1.开关插座拆除 |  | 套 | 79
8 | 30404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 |  | 台 | 1
9 | 30404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 |  | 台 | 7
10 | 30404017003 | 配电箱 | 1.名称:消防应急照明配电箱 |  | 台 | 1
11 | 30404033001 | 风扇 | 1.名称:吊风扇 |  | 台 | 18
12 | 30404034001 | 照明开关 | 1.名称:大按键单联单控开关 |  | 个 | 6
13 | 30404034002 | 照明开关 | 1.名称:大按键四联单控开关 |  | 个 | 6
14 | 30404035001 | 插座 | 1.名称:二三级插座 |  | 个 | 23
15 | 30412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED节能吸顶灯 |  | 套 | 3
16 | 30412001002 | 普通灯具 | 1.名称:声光控LED节能吸顶灯 |  | 套 | 14
17 | 30412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED护眼黑板灯 |  | 套 | 6
18 | 30412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED护眼教室灯(微晶 防眩) |  | 套 | 36
19 | 30412002001 | 工厂灯 | 1.名称:消防应急照明灯(A型 灯具) |  | 套 | 20
20 | 30412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示灯(A型灯具) |  | 套 | 7
21 | 30412004002 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯(A 型灯具) |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet20
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 30408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 50
23 | 30408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:硬质聚氯乙烯管-110 |  | m | 50
24 | 30411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌线管 2.规格:SC-20 3.配置形式:明配 |  | m | 129.61
25 | 30411001002 | 配管 | 1.名称:PVC电线管 2.规格:PC-20 3.配置形式:明配 |  | m | 438.287
26 | 30411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC-25 3.配置形式:明配 |  | m | 32.741
27 | 30411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.型号:100*50 |  | m | 7.2
28 | 30411004001 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃铜芯交 联聚乙烯绝缘布电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ2.5 |  | m | 1079.039
29 | 30411004002 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃铜芯交 联聚乙烯绝缘布电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ4 |  | m | 663.877
30 | 30411004003 | 配线 | 1.名称:无卤低烟阻燃铜芯交 联聚乙烯绝缘布电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ6 |  | m | 437.054
31 | 30414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 直流供电(V以下) 500 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
32 | 31302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
33 | 31301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
表— 08

## Sheet21
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注： 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价 ”栏及“ 暂估合价 ”栏。
表-09

## Sheet22
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金 额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措 施费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率3 5.77%
2 | 31301010001 | 安装与生产同时进行 增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的1 0%计算
3 | 31301011001 | 在有害身体健康环境 中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的1 0%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设 备及大口径管道内等 特殊施工部位进行施 工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人 工费的30%计 算
5 | 粤0313020080 01 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费= （1- δ ) *分 部分项（人 工费+施工机 具费）*0.34 4 （0.8≤ δ ＜1 式中 : δ=合同工 期/定额工期 )
6 | 31302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增 加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道 路上施工项 目人工费的1 0%计算
8 | 粤0313020090 01 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费 +分部分项机具 费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地1.0 0%；省级文 明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## Sheet23
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金 额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## Sheet24
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备） 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表— 12

## Sheet25
暂列金额明细表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表— 12— 1

## Sheet26
材料（工程设备） 暂估单价及调整表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合 计
注： 1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、 工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表— 12— 2

## Sheet27
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ± (元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表— 12— 3

## Sheet28
计日工表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主 报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表— 12— 4

## Sheet29
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他 项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表— 13

## Sheet30
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 2.4025
2 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.25
3 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 0.8619
4 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 1.5
5 | 棉纱 | kg | 7.9825
6 | 白布 | kg | 1.085
7 | 木螺钉 M2.5× 25 | 十套
8 | 木螺钉 M2~4× 6~65 | 十套 | 34.528
9 | 木螺钉 M4× 50 | 十套
10 | 木螺钉 M4× 65 | 十套 | 191.504
11 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~ 50 | 十套 | 2.496
12 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M1 0× 100以内 | 十套 | 1.89
13 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 5.508
14 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 0.816
15 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 222.1787
16 | 镀锌锁紧螺母 DN20× 1.5 | 十套 | 2.0025
17 | 风扇吊钩 | 个 | 18.36
18 | 铁砂布 0~2# | 张 | 5.1
19 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.49
20 | 焊锡膏 | kg | 0.218
21 | 锡基钎料 | kg | 3.0477
22 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 0.378
23 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.048
24 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 15.1416
25 | 钢锯条 | 条 | 13.0802
26 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.0975
27 | 醇酸清漆 | kg | 0.4148
28 | 酚醛磁漆 | kg | 0.09
29 | 酚醛调和漆 | kg | 0.27
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet31
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
30 | 厚漆 | kg | 0.8943
31 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.0845
32 | 汽油 综合 | kg | 12.6109
33 | 溶剂油 | kg | 0.4148
34 | 电力复合脂 | kg | 3.69
35 | 硬脂酸 | kg | 0.0455
36 | 胶粘剂 | kg | 0.5214
37 | 塑料软管 D5 | m | 1.21
38 | 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm | 卷 | 14.9508
39 | 裸铜线 6mm2 | kg | 1.19
40 | 裸铜线 10mm2 | kg | 0.4
41 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 软导线 BVR-4mm2 | m | 28.8032
42 | 铜芯橡皮绝缘电线 3× 2.5 mm2 | m | 10.18
43 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 105℃-2.5mm2 | m | 4.581
44 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 2.5mm2 | m | 83.8741
45 | 镀锌电线管接头 20× 1.5 | 个 | 33.3746
46 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 186.8976
47 | 镀锌电线管塑料护口 DN15~ 20 | 个 | 20.0247
48 | 难燃塑料管接头 20 | 个 | 92.0403
49 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 6.8756
50 | 难燃塑料管卡子 20 | 个 | 736.3222
51 | 难燃塑料管卡子 25 | 个 | 39.8785
52 | 难燃塑料管三通 20 | 个 | 13.806
53 | 难燃塑料管三通 25 | 个 | 1.0313
54 | 难燃塑料管伸缩接头 20 | 个 | 9.204
55 | 难燃塑料管伸缩接头 25 | 个 | 0.6876
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet32
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 难燃塑料管弯头 20 | 个 | 9.204
57 | 难燃塑料管弯头 25 | 个 | 0.6876
58 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.0767
59 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 10.3
60 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 70.035
61 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 14.21
62 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 4.06
63 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 106.7986
64 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 0.1274
65 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 0.0332
66 | 钢垫板 1~2 | kg | 1.35
67 | 其他材料费 | 元 | 61.8924
68 | 其他材料费 | 元 | 26.4866
69 | 配电板 | 块 | 24.15
70 | 塑料管 Φ100 | m | 52.5
71 | LED节能吸顶灯 | 套 | 3.03
72 | 声光控LED节能吸顶灯 18W 含光源 正白光 | 套 | 14.14
73 | LED护眼黑板灯 | 套 | 6.06
74 | LED护眼教室灯(微晶防眩) | 套 | 36.36
75 | 消防应急照明灯(A型灯具) | 套 | 20.2
76 | 疏散指示灯(A型灯具) | 套 | 7.07
77 | 出口指示灯(A型灯具) | 套 | 3.03
78 | 大按键单联单控开关 10A 2 50V | 个 | 6.12
79 | 大按键四联单控开关 10A 2 50V | 个 | 6.12
80 | 风扇调速开关 | 个
81 | 二三级插座 10A 250V | 个 | 23.46
82 | 空调插座 | 个
83 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙 | m | 1186.9429
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## Sheet33
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：韶关开放大学2号楼电气维修 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
烯绝缘布电线 WDZ-BYJ2.5
84 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙 烯绝缘布电线 WDZ-BYJ4 | m | 716.9872
85 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙 烯绝缘布电线 WDZ-BYJ6 | m | 472.0183
86 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 50.5
87 | 紧定(扣压)式镀锌穿线管 Φ20 JDG(KBG) | m | 133.4983
88 | PVC难燃电线套管 中型(305 ) Ф20 | m | 482.1157
89 | PVC难燃电线套管 中型(305 ) Ф25 | m | 36.0151
90 | 风扇 | 台 | 18
91 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半 周长1.0m以内 | 台 | 1
92 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半 周长0.5m以内 | 台 | 7
93 | 消防应急照明配电箱 | 台 | 1
注： 1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21